Служба охраны труда отдела образования

Администрации Центрального района

Санкт-Петербурга

СБОРНИК

инструкций по пожарной безопасности

образовательного учреждения

2006 год

Уважаемые руководители образовательных учреждений!

Каждое образовательное учреждение в целях обеспечения пожарной безопасности разрабатывает различные организационно-распорядительные документы: приказы, положения, инструкции и т.п., устанавливающие соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим и определяющие действия работников, обучающихся и воспитанников при обнаружении пожаров.

Предлагаемый сборник инструкций, созданный на основе результатов проверок противопожарных мероприятий образовательных учреждений, позволит дополнить Сборник макетов организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности.

Сборник подготовлен на основе требований действующих законодательных и нормативных актов по пожарной безопасности в рамках реализации Закона о пожарной безопасности Санкт-Петербурга от 18.07.2005г № 368-52

Автор-составитель:

Руководитель службы охраны труда

Отдела образования администрации Центрального района

А.А. Кирьенко

Литература:

1.Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03);

2.Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2005г № 368-52 «О пожарной безопасности в Санкт-петербурге»;

3.Сборник макетов организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности, ДПО Центрального района, 2004г;

4.Ю.С.Баюнов «Методическое пособие по пожарной безопасности предприятий», ООО «КВАРТА», СПб, 2004г;

5.Ю.С.Баюнов, Л.А.Колесова «Сборник организационно-распорядительных документов по обеспечению пожарной безопасности», СПб,2001г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Инструкция

по пожарной безопасности для складских помещений

образовательного учреждения

Санкт-Петербург

2011г.

УТВЕРЖДАЮ

заведующая ГДОУ № 17

_________________________

Еурова Н.В.

25.08.2010 года

Инструкция

по пожарной безопасности для складских помещений

образовательного учреждения

1. Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

Совместное хранение в одной секции с каучуком или авторезиной каких-либо других материалов и товаров, независимо от однородности применяемых огнетушащих веществ, не разрешается.

2. Баллоны с горючими газами (ГГ), емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легко-воспламеняемыми жидкостями (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

3. На открытых площадках или под навесами, хранение аэрозольных упаковок допускается только в негорючих контейнерах.

4. В складских помещениях при бесстелажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1м.

Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как правило, продольные проходы шириной не менее 0,8м.

5. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м.

6. Стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах не допускается.

7. В зданиях складов все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и т.п.), должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

8. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.

9. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

10. При хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 м, а противопожарные разрывы между штабелями должны быть не менее 6 м.

11. В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

12. В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

13. Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

14. Окна помещений, где хранятся баллоны с газами, должны закрашиваться белой краской или оборудоваться солнцезащитными негорючими устройствами.

При хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие их от воздействия осадков и солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов.

15. Размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий.

Шкафы и будки, где размещаются баллоны, должны быть из негорючих материалов и иметь естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей.

16. Баллоны с ГГ должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичными газами.

17. При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами.

При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны.

18. В помещениях хранения газов должны быть исправные газоанализаторы до взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель объекта должен установить порядок отбора и контроля проб.

19. При обнаружении утечки газа из баллонов они должны быть убраны из склада в безопасное место.

20. В склад, где хранятся баллоны с ГГ, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами.

21. Баллоны с ГГ, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение.

Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5м, а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону.

22. Хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в складах газов не разрешается.

23. Помещения складов с ГГ должны быть обеспечены естественной вентиляцией.

24. В закрытых складах не должно быть перегородок и служебных помещений.

25. Полы закрытых складов и площадок под навесами должны быть выполнены из негорючих материалов.

Ответственный за пожарную безопасность

_____________________________________

УТВЕРЖДАЮ

заведующая ГДОУ № 17

_________________________

Еурова Н.В.

25.08.2010 года

ИНСТРУКИЯ

по пожарной безопасности эвакуационных путей и выходов

- Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и незадымляемости, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования.

- Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании в помещении людей двери могут запираться только на внутренние, легко открываемые запоры.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-Загромождать проходы, коридоры, марши лестниц, лифтовые холлы и другие пути эвакуации мебелью, материалами и другими  предметами, препятствующими выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара, а также забивать двери эвакуационных выходов.

-Устраивать в тамбурах выходов сушилки одежды любой конструкции, вешалки для одежды и гардеробы, хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.

-Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

-Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках — также ступеней и площадок.

-Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

-Заменять армированное стекло обычным в остеклении две рей, фрамуг.

-Устанавливать зеркала и устраивать ложные двери.

-В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т. п. должны быть жестко прикреплены к полу.

-Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах,
мастерских, спальных, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

-Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов
должны иметь уплотнения в притворах, быть оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.

-В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки пожарной безопасности.

-Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный выход», «Дверь эвакуационного выхода»), должны постоянно находиться в исправном состоянии.

-В зданиях с наличием детей на случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари (не менее одного на каждого работника дежурного персонала).

-Обслуживающий персонал зданий для проживания людей (общежития, школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома и др.) должен быть обеспечен индивидуальными спасательными устройствами и индивидуальными средствами изолирующего действия для защиты органов дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала.

Ответственный за пожарную безопасность

____________________________________

УТВЕРЖДАЮ

заведующая ГДОУ № 17

_________________________

Еурова Н.В.

25.08.2010 года

ИНСТРУКЦИЯ

по правилам содержание первичных средств пожаротушения и систем противопожарной зашиты в образовательном учреждении

1.Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

Ответственность за ремонт, сохранность и готовность к действию огнетушителей в учреждении возлагается на ответственного за их содержание.

2.Каждый огнетушитель, установленный в помещении, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

3.Огнетушители должны всегда содержаться в исправном со стоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны меняться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

4.В общественных зданиях на каждом этаже должно размещаться не менее двух ручных огнетушителей.

5.Расстояние от возможного очага пожара до места размещения  огнетушителя для общественных зданий не должно превышать 20м.

6.На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводят паспорт по установленной форме. Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале.

7.Огнетушители размещают вдоль путей проходов, а также около выхода из помещения. Они не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

8.Огнетушители, имеющие полную массу менее 15кг, должны
быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на вы
соте не более 1,5м от пола. Огнетушители могут устанавливаться и на
полу с обязательной фиксацией во избежание возможного падения.

9.Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию.

10.Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей осуществляется организациями, имеющими лицензию.

Химические пенные огнетушители и огнетушители, приводимые в действие путем их переворачивания, запрещается вводить в
эксплуатацию.

При эксплуатации огнетушителей не допускается:

- попадание на корпус влаги;

- воздействие отопительных приборов, прямого нагрева солнечными лучами;

- нанесение ударов по головке и баллону;

- нахождение без чеки и пломбы завода-изготовителя или организации, производившей перезарядку.

11.Температура эксплуатации и хранения углекислотных огне
тушителей от -40оС до +50°С, порошковых — от -50°С до +50°С, а
химических воздушно-пенных и водных — от +5°С до +50°С.

12.Ответственность за содержание сетей противопожарного водоснабжения, их исправное состояние и работоспособность возлагается на должностное лицо, отданное приказом руководителя образовательного учреждения.

13.Сети наружного и внутреннего пожарного водопровода
должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка
работоспособности сетей противопожарного водоснабжения должна
осуществляться организацией, имеющей лицензию, не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением акта.

14.Пожарные гидранты, расположенные на территории, должны находиться в исправном состоянии, в зимнее время — утепляться и защищаться от снега и льда. Периодичность проверки состояния пожарных гидрантов — не менее двух раз в год.

15.Пожарные краны противопожарного водопровода должны
быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Периодичность проверки пожарных кранов и рукавов — не менее одного раза в полгода.

16.В помещениях насосной станции должны быть вывешены общая схема, схема противопожарного водоснабжения и обвязки насосов. На каждой задвижке и насосе-повысителе должно указываться их назначение. Порядок включения насосов-повысителей определяется инструкцией «О порядке  включения насовов-повысителей противопожарного водоснабжения».

17.Пожарные насосы должны находиться в исправном состоянии и проверяться ежемесячно. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность два раза в год.

18.Электроснабжение объектов должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

19.Регламентные работы по техническому обслуживанию и
планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной игнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

20.Порядок действия дежурного персонала объекта при получении сигнала пожарной тревоги, срабатывании установок пожаротушения, систем противопожарной защиты, включения системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должен быть определен специально разработанными и утвержденными руководителем образовательного учреждения инструкциями.

21.Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается.

Ответственный за пожарную безопасность

____________________________________

УТВЕРЖДАЮ

заведующая ГДОУ № 17

_________________________

Еурова Н.В.

25.08.2010 года

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности  электроустановок образовательного учреждения

1.Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

2.Электродвигатели, аппараты управления, пускорегулирующая, контрольно-измерительная и защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

3.Лицом, ответственным за состояние электроустановок,  является должностное лицо, назначенное приказом руководителя образовательного учреждения

4.Не допускается прокладывание воздушных линий электропередач и наружных электропроводок над горючими кровлями и открытыми складами горючих материалов.

5.При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-Использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

-Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.

-Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий изготовителей.

-Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями).

-Эксплуатировать электропечи, не оборудованные терморегуляторами.

-Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов.

-Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.

-Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.

-Размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

-Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены (за исключением электроустановок и электротехнических изделий, которые по условиям их функционального назначения могут оставаться под напряжением).

В зданиях образовательного учреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-Использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. для приготовления пищи и трудового обучения, за исключением специально оборудованных помещений.

-Пользоваться электроутюгами детям в помещениях, не отведенных для этих целей, а также без наблюдения воспитателей, вожатых.

-Устраивать кладовки и мастерские в помещениях распределительных устройств и щитов.

-Располагать светильники на расстоянии менее 0,5 м от горючих конструкций и материалов.

-Проверка электрических сетей, электроприемников, замер
сопротивления изоляции и другие измерения должны производиться
специализированной организацией, имеющей лицензию.

Ответственный за пожарную безопасность

___________________________________

УТВЕРЖДАЮ

заведующая ГДОУ № 17

_________________________

Еурова Н.В.

25.08.2010 года

ИНСТРУКЦИЯ

по порядку действий при пожаре в образовательном учреждении

1.В случае возникновения пожара, действия работников образовательного учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

2.Каждый работник образовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т. п.), ОБЯЗАН:

а)	немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

б)	задействовать систему оповещения людей о пожаре; приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в)	известить о пожаре руководителя образовательного учреждения или заменяющего его работника;

г)	организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

3.Действие членов пожарных боевых расчетов определены Табелем пожарного боевого расчета по тушению пожара.

4.Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица учреждения, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара, или заменяющие их работники ОБЯЗАНЫ:

а)	проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

б)	осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни детей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

в)	организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;

г)	выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо
знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

д)	проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;

е)	удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

ж)	при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

з)	прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по
эвакуации людей и ликвидации пожара;

и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку системы вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т. п.;

л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить при необходимости их охрану;

м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

а)	с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

б)	исключить условия, способствующие возникновению паники.
С этой целью учителям, преподавателям, воспитателям, мастерам и другим работникам детского учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

в)	эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором
возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает
опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;

г)	в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

д)	тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах;

е)	выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы
исключить возможность возвращения детей и работников в здание,
где возник пожар;

ж)	при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

з)	воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

Ответственный за пожарную безопасность

____________________________________

УТВЕРЖДАЮ

заведующая ГДОУ № 17

_________________________

Еурова Н.В.

25.08.2010 года

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности  содержания территорий, зданий  и  помещений образовательного учреждения

- Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья сухую траву и т. п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

- Дороги, проезды, подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

- Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов, оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

- Территория учреждений должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц, мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов и входам в здания.

- Разведение костров, сжигание мусора, курение на территории и в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений не допускается.

- Территория учреждений, расположенных в лесных хвойных массивах, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 3м.

- В многоэтажных зданиях детских учреждений группы (классы) детей младших возрастов следует размещать не выше второго этажа.

Деревянные здания летних детских дач должны быть одноэтажными. Размещать более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих  материалов запрещается.

- В зданиях, где находятся дети, не допускается проживание обслуживающего и административного персонала, других лиц, а так же размещение квартир, складов, мастерских и других подсобных помещений.

- Нарушение огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т. п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, тканей, несущих металлических конструкций должны немедленно устраняться.

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год организациями, имеющими лицензию.

10. 	Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, противопожарные двери, системы противодымной защиты, противопожарного водоснабжения, оповещение людей о пожаре, установки пожаротушения) должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

- Двери чердачных помещений, технических (насосные, кладовые, венткамеры, электрощитовые и т. п.) и подвалов должны быть постоянно закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей и назначении помещений.

- Приемки окон подвальных и цокольных помещений должны содержаться в чистоте. Не допускается их загромождать, закладывать кирпичом, устанавливать глухие решетки.

- Здания детских учреждений должны быть оборудованы средствами оповещения о пожаре. Для этого могут быть использованы внутренние телефонные и радиотрансляционные сети, специально смонтированные сети вещания, звонки, сирены, зуммеры и другие звуковые сигналы.

- Учреждения, где находятся дети, перед началом учебного года (открытия сезона) должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.

- В учреждениях социального обеспечения (в том числе школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома), а также в детских оздоровительных учреждениях должно быть организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время. В помещениях дежурных должен быть установлен телефон.

- В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для учебного процесса мебель, приборы, модели, плакаты, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

- С учащимися 4—11-х классов, со студентами должны быть организованы один раз в четверть во внеурочное время занятия по изучению Правил пожарной безопасности, а с учащимися младших классов и детьми старшего дошкольного возраста — беседы по предупреждению пожаров в школе и дома.

- По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывоопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения. Места для их хранения должны быть согласованы с органами Госпожнадзора.

- В зданиях с пребыванием детей, а также в подвальных и цокольных помещениях не допускается размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, пороха, взрывчатых веществ, товаров в аэрозольной упаковке и других взрывопожароопасных веществ и материалов.

- В зданиях образовательного учреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать чердаки, технические помещения для организации в них мастерских, складов, а также для хранения мебели, оборудования и предметов;

- производить перепланировку помещений, изменение их функционального назначения, а также перепланировку объемно-планировочных решений путей эвакуации без согласования с органом Госпожнадзора;

- устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

- размещать в лифтовых холлах киоски, ларьки, кладовые, хранить мебель, оборудование и т. п.;

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- устанавливать глухие решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие материалы;

- проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ организациям и специалистам, не имеющим лицензии, квалификационных удостоверений, талонов о прохождении противопожарной подготовки, без письменного разрешения руководителя учреждения, а также в зданиях при наличии людей;

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы;

- закрывать помещения, классы, мастерские, кабинеты, лаборатории по окончании занятий и работы учреждения без проведения тщательного осмотра их, выявления и устранения недостатков, могущих привести к пожару.

Ответственный за пожарную безопасность

____________________________________